ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОДБОР ВОДООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Исполнитель:	                              						Заказчик: __________________________________
Тел. ( 095 ) 518-92-20; Факс. ( 095 ) 781-22-40			Тел./Факс:
Адрес: (Область_______________; район _________________; ближайший населенный пункт___________________
Водоисточник: индивидуальная скважина ( глубина …… м ); дебит скважины …… м3/ч 
общая скважина, городской водопровод ( хлорируется или нет ),
Колодец ( глубина …… м ), открытый водоем, водонапорная башня, др. ___________________  ( нужное подчеркнуть )
Объект установки: индивид. коттедж, производство, котельная, др. _____________  ( нужное подчеркнуть )
Назначение воды: хозяйственно-питьевые нужды, производство пива, производство безалкогольных напитков, производство негазированной питьевой воды, производство ликероводочной продукции, отопительные системы, др. ________________________  ( нужное подчеркнуть )
Режим водопотребления: непрерывный, периодический, посменный ( количество смен в сутки ___ 
длительность смены, час ____ ), др.  ________________________  ( нужное подчеркнуть )

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.	Анализ воды ( обязательные показатели )
рН ( водородный показатель )	Окисляемость перманганатная, мг О2/л	
Железо общее, мг/л	Мутность, мг/л	
Марганец, мг/л	Цветность, град	
Жесткость общая, мг-экв/л	Запах ( вид запаха ), баллов	
Сухой остаток ( или солесодержание ), мг/л	Сероводород H2S, мг/л	
2.	Анализ воды ( дополнительные показатели )
Железо ( II ) / Железо ( III ), мг/л	Кремний Si, мг/л	
Щелочность общая, мг-экв/л	Фтор F-, мг/л	
Кальций, Ca, мг/л	Хлориды Cl -, мг/л	
Магний, Mg, мг/л	Сульфаты SO42-, мг/л	
Натрий + Калий, ( Na + K ), мг/л	Нитраты NO3-, мг/л	
Медь, Cu, мг/л	Коли-индекс ( БГКП )	
Аммоний NH4+, мг/л		

		

Установочные параметры: 
Производительность подающего насоса, м3/ч _______________ или его марка ________________________
Давление в системе водоснабжения, номинальное/пиковое, атм: ____________________________________
Пиковое водопотребление, м3/ч ________________________________________________________________
Среднее водопотребление, м3/ч _______________ Среднее водопотребление, м3/сут _______________
Характеристики объекта ( для индивидуального водоснабжения ):
-	число точек водозабора: _________________________________
( количество санузлов )   _________________________________
-	количество проживающих, постоянно/максимально, чел: ______
Материал и диаметр водопроводных труб: ______________________________________________________
Габариты помещения предназначенного для установки водоподготовки:
Длина - ….. мм; Ширина - ……; Высота - ….. .
Другое:  ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К КАЧЕСТВУ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ.

Дата «___» _____________20___г. 				Подпись клиента: